**Priloga:**

**Popis materiala in del za izdelavo dveh kompletov panojev:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Kol. | Št. risbe | Opis materiala | Material | Standard | Masa | Masa skupaj | cena/enoto | Vrednost |
| 1 | 8 | / | Profil UPN 160.. L=1700 | St 37-2 |   | 31,73 | 253,84 |  |  |
| 2 | 12 | 7270007 | Pl.20x80x202 | St 37-2 | - | 2,49 | 29,88 |  |  |
| 3 | 48 |   | Vijak M10 x 30 | 8,8 | DIN 933 | - |   |  |  |
| 4 | 24 |   | Podložka M16 |   | DIN 125 A | - |   |  |  |
| 5 | 12 |   | Podložka vzmetna M16 |   | DIN 127 B | - |   |  |  |
| 6 | 12 |   | Matica M16 | 8 | DIN 934 | - |   |  |  |
| 7 | 12 |   | Vijak M16x200 DIN 931\_8.8 | 8,8 | DIN 931 | - |   |  |  |
| 8 | 4 | / | Cev prav. 160x100x4 L3760 | St 37-2 | - | 59,40 | 237,6 |  |  |
| 9 | 10 | / | Cev prav. 60x40x3 L3800 | St 37-2 | - | 16,13 | 161,3 |  |  |
| 10 | 4 | 7270004 | Rebro | St 37-2 |   | 1,42 | 5,68 |  |  |
| 11 | 4 | / | Cev prav. 200x100x5 L2180 | St 37-2 | - | 6,17 | 24,68 |  |  |
| 12 | 8 | 7270009 | Pl.10x190x600 | St 37-2 | - | 8,12 | 64,96 |  |  |
| 13 | 8 | 7270010 | Pl.6x100x60 | St 37-2 | - | 0,28 | 2,24 |  |  |
| 14 | 4 | Temelj | Temelj 220 x 80 x 100 (4x1,8 m3) | Beton | Skupni volumen= 7,2m3 |   | 0 |  |  |
| 15 | 4 | 7270011 | Plošča FOREX 10x1500x400 | Forex |   | 30 | 120 |  |  |
| 16 | 96 |   | Vijak samorezni Torx z vgrezno glavo T25 4,8 x50 | Tehnocom |   | / |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Masa skupaj | 900,18 kg |  |  |
| Poz. | Kol. |  | Opis storitve |  |  | / | / |  |  |
| 17 | 8m3 |  | Izkop temeljev (220x 80 x100) – 4x  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 4x 50m2 |  | Barvanje konstrukcije:– 1 sloj osnovna barva (Tessarol ali ekvivalent) - 2 sloja pokrivna barva (Tessarol – emajl ali ekvivalent) |  |  |  |  |  |  |

**Skupaj neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR**

Popust % \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

Neto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

DDV \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

Končna ponudbena cena \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: