## REKAPITULACIJA (hidden)
SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 | GRADBENA DELA OB VGRADITVI NOVIH AGREGATOV |  |  | SIT: | #REF!
1.1 | AGREGAT 1 DELA ZA VGRADNJO PRIMARNE OPREME
|  | SIT: | #REF!
1.2 | AGREGAT 1 GRADBENA DELA
|  | SIT: | #REF!
1.3 | AGREGAT 2 DELA ZA VGRADNJO PRIMARNE OPREME
|  | SIT: | #REF!
1.4 | AGREGAT 2 GRADBENA DELA
|  | SIT: | #REF!
1.5 | AGREGAT 3 DELA ZA VGRADNJO PRIMARNE OPREME
|  | SIT: | #REF!
1.6 | AGREGAT 3 GRADBENA DELA
|  | SIT: | #REF!
2 | GRADBENA DELA OB ZAMENJAVI OSTALE OPREME |  |  | SIT: | #REF!
ELEKTRARNE
2.1 | ZGRADBE MREŽNEGA STIKALIŠČA
|  | SIT: | #REF!
2.2 | ZGRADBE NAPRAV ENERGIJSKIH ODVODOV,
LASTNE PORABE IN DIESEL AGREGAT
|  | SIT: | #REF!
2.3 | ZGRADBE POMOŽNIH NAPRAV
|  | SIT: | #REF!
3 | GRADBENO SANACIJSKA DELA NA PREGRADI |  |  | SIT: | #REF!
3.1 | PRETOČNO POLJE 1
|  | SIT: | #REF!
3.2 | PRETOČNO POLJE 2
|  | SIT: | #REF!
3.3 | PRETOČNO POLJE 3
|  | SIT: | #REF!
3.4 | PRETOČNO POLJE 4
|  | SIT: | #REF!
3.5 | GRADBENA DELA NA DVORIŠČNIH PLATOJIH
|  | SIT: | #REF!
3.6 | SANACIJA KRILNIH ZIDOV
|  | SIT: | #REF!
4 | GRADBENA DELA ZA OBJEKTE ZA ZAGOTOVITEV |  |  | SIT: | #REF!
TEHNOLOŠKE VODE
4.1 | ZGRADBE POSTROJEV ZA PRIDOBIVANJE
HLADILNE VODE
|  | SIT: | #REF!
5 | GRADBENA DELA V AKUMULACIJSKEM BAZENU |  |  | SIT: | #REF!
5.1 | DELA V BAZENU
|  | SIT: | #REF!
6 | GRADBENA DELA PRI POGLABLANJU STUGE |  |  | SIT: | #REF!
6.1 | DELA V STRUGI
|  | SIT: | #REF!
7 | NEPREDVIDENA DELA |  |  | SIT: | #REF! | #REF!
| SKUPAJ |  | SIT: |  | #REF!

## predRACUN
VODOHRAN SEDRAŽ (V30m3)
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličenje objekta s postavljanjem in zavarovanjem profilov | kpl | 1 | 0
1.2 | Priprava terena: odstranitev grmovja, dreves in panjev | m2 | 240 | 0
1.3 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo, ki se po končanih delih (ocena) | kom | 1
| SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ZUNANJA DELA
2.1 | Odriv humusa na rob gradbene jame | m3 | 140 | 0
2.2 | Široki izkop zemlje za gradbeno jamo z odmetom na rob gradbene jame, gl. 2-4 m
| -izkop v terenu III. - IV. ktg. | m3 | 181 | 0
| -izkop v terenu V. ktg. | m3 | 90 | 0
2.3 | Planiranje dna gradbene jame po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm. | m2 | 23 | 0
2.4 | Dobava in polaganje drenažnih cevi Raudril (ali podobni) fi 110 na betonsko muldo z obsipom s peščenim filtrom. | m | 22 | 0
2.5 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 110 na peščeno podlago z obsipom s peščenim filtrom. | m | 16 | 0
2.6 | Dobava in montaža armiranobetonskega jaška DN 800 mm, višine 3,3 m z LTŽ pokrovom DN 600 mm. | kos | 1 | 0
2.7 | Zasip objekta, jaška in jarka z izkopanim materialom III. ktg., ki je deponiran ob gradbeni jami z nabijanjem ter komprimacijo do potrebne zbitosti.
| -v plasteh po 20 cm. | m3 | 169 | 0
| Nasip nad objektom z izkopanim materialom | m3 | 17 | 0
2.8 | Planiranje in humuziranje površin v debelini cca 15 cm.
| -uporabi se humus iz izkopa | m2 | 240 | 0
2.9 | Odvoz izkopanega materiala IV.-V.kat. z vsemi deli na deponiji (obračun po količinah v raščenem stanju)
| -prevoz na razdalji do 1000 m. | m3 | 297.5 | 0
2.1 | Posejanje humusiranih površin s travno mešanico | m2 | 240 | 0
2.11 | Dobava in vgraditev drobljenca gran. 0-31,5 za ureditev sedanje dovozne ceste | m2 | 85 | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3 | GRADBENA IN ZIDARSKA DELA
3.1 | Dobava in polaganje drenažnih cevi ob objektu (Midren ali podobni) fi 110 na betonsko muldo. | m | 26 | 0
3.2 | Zasip drenažnih cevi z drobljencem granulacije 16-31,5 mm | m3 | 75 | 0
3.3 | Dobava in vgraditev podložnega betona C12/15 deb. 10 cm | m3 | 3 | 0
3.4 | Dobava, montaža in demontaža opaža stropne plošče s podpiranje višine do 3,5 m | m2 | 22 | 0
3.5 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten vodohrana | m2 | 126 | 0
| Dobava in montaža dvostranskega vezanega opaža za opaženje kril vodohrana (vključno z vsemi pomožnimi podpornimi in veznimi sredstvi, demontažo, čiščenjem), | m2 | 18 | 0
3.6 | Dobava in montaža enostranskega vezanega opaža za ravne temelje kril (vključno z vsemi pomožnimi podpornimi in veznimi sredstvi, demontažo, čiščemjem), | m2 | 3 | 0
3.7 | Dobava in polaganje betonskega železa MA 500/560 | kg | 970 | 0
3.8 | Dobava in vgraditev jekla za ojačitev BSt500-M (mreže) -ocena | kg | 85 | 0
3.9 | Dobava in vgraditev jekla za ojačitev BSt500-S (palice - ocena) | m3 | 150 | 0
3.1 | Dobava in polaganje betonskega železa RA 400/500, do fi 12 mm | kg | 1805 | 0
3.11 | Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 PV-II, XC4 (prerez 0,12-0,20 m3/m2) | kg | 48 | 0
| Dobava in vgraditev betona C25/30 za AB krila vodohrana | m3 | 3 | 0
3.12 | Dobava in montaža tesnilnega traku
| enoslojna hidroizool. Iz bit. Trakov v deb. 4 mm s predprem. In zaščita s stirodur plošč. D=5 cm | m2 | 100 | 0
3.13 | Dobava in polaganje keramičnih ploščic - granitogrez | m2 | 33 | 0
3.14 | Dobava in izdelava Demit obloge stropa deb. 5 cm in končna obdelava | m2 | 7 | 0
3.15 | Dobava materiala in izdelava finega ometa fasade in pleskanje z akrilno barvo | m2 | 7 | 0
3.16 | Dobava in montaža ograje iz Inox cevi fi 40 mm | m | 3 | 0
3.17 | Dobava in montaža talne rešetke dim. 400 x 400 mm - Inox | kos | 1 | 0
3.16 | Dobava in vgradnja Inox vhodnih vrat 1000 x 2000 mm toplotno izoliranih, s prezračevalno odprtino | kos | 1 | 0
3.17 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=3,6 m | kos | 1 | 0
3.19 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=2,6 m | kos | 1 | 0
3.2 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz Inox cevi fi 40, l=2,4 m | kos | 1 | 0
3.21 | Dobava in vgradnja Inox zračnika DN 100 mm s kapo in mrežico proti mrčesu, L= 2,8 m | kos | 1 | 0
3.23 | Dobava in vgradnja Inox zračnika DN 100 mm s kapo in mrežico proti mrčesu, L= 1,6 m | kos | 2 | 0
3.24 | Dobava in montaža PVC cevi DN 100 za podaljšanje zračnika do tal armat. celice | kos | 1 | 0
3.25 | Dobava in vgraditev okna na prehodu v vodno celico s pom. Kriloma | m2 | 2 | 0
3.26 | Dobava, montaža PE cevi DN 63 in polaganje na peščeno posteljico | m2 | 2 | 0
3.27 | Dobava in izdelava obrobe nadzidka in napušča iz aluminjaste pločevine | m2 | 2 | 0
3.8 | Dobava in montaža PE cevi DN 90 in polaganje na peščeno posteljico | m | 15 | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA
4.1 | Izdelava, transport, raznos in montaža JE- Inox fazonskih komadov vključno z vsemi pomožnimi deli (tesnila, drobni material, itd.)
DOTOK
4.2 | INOX JC DN 100 L=1000 mm z navarjenima prirobnicama DN 100 | kos | 1 | 0
4.3 | INOX JC DN 100 L=800 mm z navarjenima prirobnicama DN 100 | kos | 2 | 0
4.4 | INOX JC DN 100 L=600 mm z navarjenima prirobnicama DN 100 | kos | 1 | 0
4.5 | INOX lok 90 st. DN 100 | kos | 4 | 0
4.6 | MDP DN 100 | kos | 1 | 0
4.7 | Zasun DN 100 | kos | 1 | 0
4.8 | Zasun z motornim pogonom DN 100 | kos | 1 | 0
4.9 | Merilec motnosti npr.Endress+Hauser (ali podobni)
|  | kos | 1 | 0
4.1 | NPr. Hawle spoj enojni DN 100/110 | kos | 4 | 0
ODVZEM
4.11 | Dobava in montaža fazonskih kosov na odtoku DN 100 mm INOX JC DN 80, L=1500 mm z navarjenima prirobnicama DN 100 | kos | 1 | 0
4.21 | Dobava in montaža fazonskih kosov na odtoku DN 100 mm INOX JC DN 80, L=600 mm z navarjenima prirobnicama DN 100 | kos | 1 | 0
4.22 | MDP DN 100 | kos | 1 | 0
4.23 | Zasun DN 100 | kos | 1 | 0
4.24 | X kos DN 100 | kos | 1 | 0
4.25 | sesalni koš DN 100 | kos | 1 | 0
4.26 | Vodomer npr.: Meinecke (ali podobni) DN 100 | kos | 1 | 0
4.27 | FF kos DN 100 z nastavkom 1" | kos | 1 | 0
4.28 | NPr. Hawle spoj enojni DN 100/110 | kos | 4 | 0
PRELIV IN PRAZNOTOK - dobava in montaža
4.3 | INOX prelivni lijak DN 80 | kos | 1 | 0
4.31 | INOX cev DN 80, L= 1000 mm | kos | 1 | 0
4.32 | INOX Q kos DN 80 z navarjeno prirobnico DN 80 | kos | 2 | 0
4.33 | INOX FF kos DN 80 l=800 mm s prirobnicama in tesnilnim obročem | kos | 1 | 0
4.34 | INOX F kos DN 80 l=400 mm s prirobnico | kos | 1 | 0
4.35 | INOX cev DN 80 l= 500 mm | kos | 1 | 0
4.36 | INOX T kos DN 80 z navarjeno prirobnico DN 80 | kos | 1 | 0
4.37 | Zasun DN 80 z ročnim kolesom | kos | 1 | 0
4.38 | Tlačna preizkušnja, dezinfekcija in izpiranje (mora izvesti izvajalec in predložiti rezultate meritev in analiz). | kom | 1 | 0
4 | SKUPAJ MONTAŽNA DELA |  |  | 0
5.0 | DODATNA DELA
UREDITEV OKOLICE
5.1 | Dobava in vgradnja kanalet na zob širine 400 mm | m | 100 | 0
5.2 | Ureditev kamnite zložbe na ustju kanalet | m3 | 0.5 | 0
5.3 | GN IN PID | KOM | 1
| SKUPAJ DODATNA DELA |  |  | 0
POVZETEK STROŠKOV
1 | PREDDELA |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA IN ZUNANJA DELA |  |  | 0
3 | GRADBENA IN ZIDARSKA DELA |  |  | 0
4 | MONTAŽNA DELA |  |  | 0
5.0 | DODATNA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| nepredvidena dela 3% |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV 22 % |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | 0
0